УТВЕРЖДАЮ

Директор:

ООО Санаторий «Танып»

___________К.С. Ямалетдинов

«05» марта 2019 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку аппарата лазерного терапевтического.

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения Заказчика, контактная информация | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Танып» Адрес местонахождения Заказчика: Республика Башкортостан, Аскинский р-н, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, дом 4, строение 1 Почтовый адрес Заказчика: Республика Башкортостан, Аскинский р-н, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, дом ,4 строение 1 Телефон:8 (34771) 24705 Адрес электронной почты:tanip-voda@mail.ru |
| 3 | Предмет запроса котировок в электронной форме | поставка аппаратов физиотерапевтического и функциональной диагностики |
| 4 | Место оказания услуг, выполнения работ | Республика Башкортостан, Аскинский р-н, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, дом 4, строение 1 |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | 290 000 руб. (Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек ). |
| 6 | Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок в электронной форме | Документация доступна для ознакомления в течение всего срока подачи заявок на Официальном сайте и на сайте электронной торговой площадки https://alfalot.ru |
| 7 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок и порядок подведения итого закупки | Участники подают свои заявки в электронной форме оператору электронной торговой площадки по адресу: https://alfalot.ru Дата начала подачи заявок: 05.03.2019г. (с момента публикации извещения) Дата и время окончания подачи заявок: 11.03.2019 в 10:00 (время московское). Дата и время рассмотрения заявок: 11.03.2019 в 10:01 Дата и время подведения итогов:11.03.2019 в 15:00 (время московское).___________ |
| 8 | Адрес электронной площадки | Электронная торговая площадка Альфалот https://alfalot.ru |
| 9 | Форма котировочной заявки: | Приложение №1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме |
|  | 9.1. Котировочная заявка составляется в форме электронного документа. Котировочная заявка должна соответствовать Форме котировочной заявки (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). 9.2. Котировочная заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке, товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, наименовании, характеристиках, описании выполняемых работ, оказываемых услуг. 9.3. Котировочная заявка, должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с положением заказчика. В случае, если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, котировочная заявка может содержать документ, подтверждающий данную принадлежность. 9.4. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки. 9.5. Котировочная заявка, составленная в форме электронного документа в формате *.doc, должна быть заверена электронной цифровой подписью участника процедуры закупки. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо, уполномоченное руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать документ (приказ, доверенность или иной документ), подтверждающий полномочия такого лица, заверенный печатью участника процедуры закупки и подписанный руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанный документ подписан лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к составу котировочной заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий. 9.6. Котировочная заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 9.7. Котировочная заявка, поданная на электронную торговую площадку, считается поданной вовремя, если была получена оператором ЭТП по указанному адресу в сети интернет, до момента окончания приема котировочных заявок, указанного в настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 9.8. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 9.9. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 9.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны допускать двусмысленных толкований. 9.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме котировочной заявки должны быть заполнены. 9.12. Заказчик заключает договор с Победителем в запросе котировоквэлектроннойформе, наусловиях, содержащихсявизвещениио проведениизапроса котировоквэлектронной форме. ПроектДоговоравключенв настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. По результатам процедуры закупки Заказчик направляет Победителю процедуры закупки через оператора электроннойплощадки проектдоговора, которыйсоставляетсяпутем включения цены договора, предложеннойучастником процедуры закупки,сведенийотоваре (работе, услуге),указанныхвзаявкенаучастиев запросе котировокв электроннойформетакогоучастника, безэлектронной цифровой подписилица, имеющегоправодействоватьотимени Заказчика. В течение6(шести) рабочих дней Победительзапроса котировок в электронной форме обязан направить Заказчику через оператора электроннойплощадкипроект договора, подписанныйэлектроннойцифровой подписьюлица, имеющего праводействоватьотимени участникапроцедуры закупки. Заказчик в течение следующих 4 рабочих дней обязан направить через оператора электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 9.13. Победитель в запросе котировок в электронной формепризнается уклонившимся отзаключения договора вслучае, еслиПобедитель в установленный срок ненаправилоператору электроннойплощадкипроект договора,подписанныйэлектроннойцифровойподписьюлица,имеющегоправодействовать отимениучастника процедуры закупки. |
| 10. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме Участник запроса котировок в электронной форме (далее - участник) должен подготовить заявку, включающую: 1) Котировочную заявку оформленную в соответствии с требованиями документации (приложение 1); 2) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения (приложение 2); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение к участию в запросе котировок должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение к участию в запросе предложений должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 5) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; 6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического (физического) лица; 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица; 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 9) Регистрационное удостоверение на товары, являющиеся предметом закупки, выданного Министерством здравоохранения Российской Федерации или Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии. 10) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 11) справки из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на отчетную дату согласно установленной формы*. Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Заявке на участие в закупке 12) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. В случае, если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, заявка может содержать документ, подтверждающий данную принадлежность. Все вышеуказанные документы прилагаются участником в составе заявки. |

Председатель котировочной

комиссии зам. директора по ЭВ                                   Ямалетдинова З.Т.

* Отчетная дата определяется в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копия справки из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам предоставляется по форме согласно Приложению № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

| Наименование/Ф.И.О. (полностью) |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность |  |
| Руководитель действует на основании (наименование документа) |  |
| Место нахождения/ Место жительства |  |
| Контактное лицо, уполномоченное для контактов по запросу котировок в электронной форме |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| Банковские реквизиты |  |

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить ____________ в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего к оплате: |  |
| В том числе НДС – … %: |  |

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3.______________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить поставку _________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

5. Перечень приложений:

Руководитель организации                                          ___________________     И.О. Фамилия

(должность)Подписывается ЭЦП

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Форма Анкеты Участника

| № п/п | Наименование | Заполняется участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование участника процедуры закупки в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. |  |
| 2 | Сокращенное наименование участника процедуры закупки (при наличии) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. |  |
| 3 | Фирменное наименование участника процедуры закупки (при наличии) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. |  |
| 4 | Код и наименование организационно-правовой формы участника процедуры закупки в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ). |  |
| 5 | Статус участника процедуры закупки, в случае если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства (если установлено в закупочной документации). |  |
| 6 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный участнику процедуры закупки. |  |
| 7 | Место нахождения участника процедуры закупки, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц): наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации. |  |
| 8 | Почтовый индекс места нахождения участника процедуры закупки. |  |
| 9 | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). |  |
| 10 | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии). |  |
| 11 | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии). |  |
| 12 | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии). |  |
| 13 | Номера телефонов. |  |
| 14 | Адреса электронной почты. |  |
| 15 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 16 | Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе (КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 17 | Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 18 | Банковские реквизиты участника закупки. |  |
| 19 | ФИО и номер телефона контактного лица. |  |
| 2 | Участники процедуры закупки, являющиеся иностранными юридическими лицами, указывают следующие сведения: полное наименование участника процедуры закупки на русском языке. |  |
| 2.1 | Сокращенное наименование участника процедуры закупки (при наличии) на русском языке. |  |
| 2.2 | Фирменное наименование участника процедуры закупки (при наличии) на русском языке. |  |
| 2.3 | Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица, а также сокращенное и фирменное наименования иностранного юридического лица (при наличии) могут указываться с использованием букв латинского алфавита. |  |
| 2.4 | Место нахождения участника процедуры закупки, иностранного юридического лица в стране его регистрации: страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). |  |
| 2.5 | Почтовый индекс. |  |
| 2.6 | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта. |  |
| 2.7 | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии). |  |
| 2.8 | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии). |  |
| 2.9 | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии). |  |
| 2.10 | Номера телефонов. |  |
| 2.11 | Адреса электронной почты. |  |
|  | При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения: - Наименование субъекта Российской Федерации и кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации; - Почтовый индекс; - Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО); - Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии); - Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии; - Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии); - Номера телефонов; - Адреса электронной почты; - Банковские реквизиты участника закупки; - ФИО и номер телефона контактного лица; - Иностранные юридические лица, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации указывают: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; - Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе (КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; - Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; - Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог; - Иностранные юридические лица, не состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации: код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. |  |
| 3 | Участники процедуры закупки, являющиеся индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, указывают следующие сведения: фамилию, имя и отчество (при наличии) на русском языке. Для иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с использованием букв латинского алфавита. |  |
| 3.1 | Наименование субъекта Российской Федерации и кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации. |  |
| 3.2 | Почтовый индекс места жительства участника процедуры закупки; |  |
| 3.3 | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). |  |
| 3.4 | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии). |  |
| 3.5 | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии). |  |
| 3.6 | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии). |  |
| 3.7 | Номера телефонов. |  |
| 3.8 | Адреса электронной почты. |  |
| 3.9 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 3.10 | Банковские реквизиты участника закупки. |  |
| 3.11 | Участник закупки – физическое лицо, обязан в составе заявке представить письменное согласие на обработку персональных данных. |  |
| 3.12 | ФИО и номер телефона контактного лица. |  |
| 4 | Участники процедуры закупки, являющиеся иностранными гражданами, указывают следующие сведения: - страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). |  |
| 4.1 | Почтовый индекс. |  |
| 4.2 | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта. |  |
| 4.3 | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии). |  |
| 4.4 | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии). |  |
| 4.5 | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии). |  |
| 4.6 | Номера телефонов. |  |
| 4.7 | Адреса электронной почты. |  |
| 4.8 | При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места жительства на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания или месте жительства иностранного гражданина на территории Российской Федерации: наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации. |  |
| 4.9 | Почтовый индекс. |  |
| 4.10 | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). |  |
| 4.11 | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии). |  |
| 4.12 | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии). |  |
| 4.13 | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии). |  |
| 4.14 | Номера телефонов. |  |
| 4.15 | Адреса электронной почты. |  |
| 4.16 | Банковские реквизиты участника закупки. |  |
| 4.17 | ФИО и номер телефона контактного лица. |  |
| 4.18 | Иностранные граждане, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации указывают: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 4.19 | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. |  |
| 4.20 | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. |  |
| 4.21 | Участник закупки – физическое лицо (иностранный гражданин), обязан в составе заявке представить письменное согласие на обработку персональных данных. |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________        _____________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Технические характеристики, комплектность, требование к функциональным характеристикам | Единица измерения | Наличие требуемой функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор для комбинированной ультразвуковой терапии | Шт. | Не менее 1 |
|  | Рабочее напряжение |  | 100-240 В\ 50\60 Гц |
|  | Потребляемая мощность | ВА | Не более 60 |
|  | Класс защиты |  | II |
|  | Предохранитель |  | 2х3.15 АТ |
|  | Габариты | мм | Не более 322 х 290 х 130 |
|  | Вес |  | Не менее 2.1 кг |
|  | Условия эксплуатации |  | +10˚С - +50 ˚С, 30%-75% отн. влажности, |
|  |  |  | 700-1060 кПА |
|  | Условия хранения и перевозки |  | температура от 0 до 75°С, стабильная влажность от 3 до 95%, атмосферное давление от 370 до 1060 мм рт ст |
|  | Упаковка |  | Аппарат можно перевозить только в оригинальной упаковке или в чехле для перевозки |
|  | Частота | кГц | Не менее 800 |
|  | Малая УЗ головка |  | 1см², ERA= 0,93 см² при 0,8 МГц либо 0,64 см² при 2,4 МГц |
|  | Максимальная мощность |  | 0,9 Вт при 0,8МГц либо 0,9 Вт при 2,4 МГц |
|  | Шаг интенсивности |  | 0,1-3 Вт/см² эфф. С шагом 0,1 Вт/ см² |
|  | Средняя УЗ головка |  | Не более 3см², ERA= 0,93 см² при 0,8 МГц либо 0,64 см² при 2,4 МГц |
|  | Максимальная мощность |  | 0,9 Вт при 0,8МГц либо 0,9 Вт при 2,4 МГц |
|  | Шаг интенсивности |  | 0,1-3 Вт/см² эфф. С шагом 0,1 Вт/ см² |
|  | Большая УЗ головка |  | Не менее 4-5см², ERA= 2,58 см² при 0,8 МГц либо 2,89 см² при 2,4 МГц |
|  | Максимальная мощность |  | 7 Вт при 0,8МГц 8 Вт при 2,4 МГц |
|  | Шаг интенсивности |  | 0,1-3 Вт/см² эфф. С шагом 0,1 Вт/ см² |
|  | Режимы ультразвука: |  |  |
|  | Непрерывный |  | Наличие |
|  | Импульсный с частотой импульса | Гц | 20/50/100 |
|  | Коэффициент заполнения периода импульса |  | 1:1;1:2;1:5;1:10 |
|  | Выбор токов для анальгезии, двигательной стимуляции и стимуляции метаболизма, таких как гальваниеский, НЧ, одно- и бифазный прямоугольный, СЧ, СЧ/НЧ, ИФ. Выбор программ по виду тока, терапевтического воздействия или области воздействия. |  | Наличие |
|  | Экран |  | Наличие |
|  | Меню на русском языке |  | Наличие |
|  | Выбор каналов: 1 или 2 канала терапии, синхронно, поочередно, раздельно, последовательно. Возможность лечения одновременно 2-х пациентов |  | Наличие |
|  | Компактный корпус |  | Да |
|  | Функция для изменения глубины проникновения ультразвукового излучения за счет изменения частоты излучения |  | Наличие |
|  | Функция обратной связи при соприкосновении ультразвуковой головки с лечебной поверхностью (цветовая и звуковая индикация) |  | Наличие |
|  | Аппарат комплектуется |  |  |
|  | Сетевой кабель | Шт. | Не менее 1 |
|  | Ультразвуковая головка | Шт. | Не менее 3 |
|  | Гель контактный не менее 250,00 г для УЗ терапии | флакон | Не менее 1 |
|  | Руководство по эксплуатации, Сертификат качества, Регистрационное удостоверение Российской Федерации |  | Наличие |

| 2 | Электрокардиограф | шт | Не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колличество стандартных отведений | шт | Не менее 12 |
|  | Ручка встроенная в корпусе прибора |  | Наличие |
|  | Сбор данных с отведений синхронно с 12 отведений |  | наличие |
|  | Сбор данных | Бит/ Гц | Не менее 18 /1000 |
|  | Режим регистрации ручной и автоматический |  | наличие |
|  | Фильтр переменного тока, электромиограмм, фильтр дрейфа изолинии |  | наличие |
|  | Коэффициент ослабления синфазных помех (с фильтром переменного тока) | дБ | Неменее 100 |
|  | Входная схема плавающая; схема защиты от эффекта дефибрилляции |  | наличие |
|  | Ток входной схемы | мкА | Не более 0,1 |
|  | Входной импеданс | МОм | Не менее 50 |
|  | Утечка тока пациента | мкА | Не более 10 |
|  | Калибровочное напряжение | мВ | Не менее 1 |
|  | Допустимое отклонение напряжения | мВ | Не более 500 |
|  | Постоянная константа | сек | Не менее 3,2 |
|  | Частотная характеристика | Гц | Не менее 0,05 ~ 150 |
|  | Уровень шумов в размахе | мкВ | Не более 15 |
|  | Уровень чувствительности | мкВ | Не более 20 |
|  | Межканальная помеха | мм | Не более 0.5 |
|  | Скорость движения бумаги | мм | Не менее 6,25, 12,5, 25, 50 |
|  | Чувствительность | мм/мВ | Не менее 2,5, 5, 10, 20 |
|  | ЖК-дисплей должен быть цветной |  | наличие |
|  | ЖК-дисплей | дюйма. | Не менее 6,5 |
|  | Разрешение с регулировкой угла наклона | точек | не менее 320 х 240 |
|  | Электропитание |  | Пер. ток: 110В/220В/110~230В, 50/60Гц±1Гц: 45ВА |
|  | Пост. ток: 12-14.4В, заряжаемый литиево-ионный или подобный аккумулятор | мАчас | не менее 2000 |
|  | Предохранитель постоянного тока, с задержкой срабатывания |  | наличие |
|  | Отображение на дисплее : 12 ответвлений, стандартное отклонение, режим, фильтр, чувствительность, пульс, скорость бумаги, ID (порядковый номер), пол, возраст, время |  | наличие |
|  | Предупреждения :Отсоединение электродов, низкий уровень заряда АКБ, отсутствие термобумаги в принтере |  | наличие |
|  | Память ЭКГ пациентов | шт | Не менее 450 |
|  | Печать отведений |  | Не менее 6/12 |
|  | Интерфейс RS-232 |  | наличие |
|  | QRS сигнал |  | наличие |
|  | Печать сердечного ритма (режим АВТО) |  | наличие |
|  | Интерпретация на русском языке |  | наличие |
|  | Автопозиционирование |  | наличие |
|  | Язык печати и меню |  | Русский, английский |
|  | Длительность записи в режиме АВТО | сек. | Не более 1,5, 3, 5, 10 |
|  | Устройство управления пленочная функциональная клавиатура |  | наличие |
|  | Встроенное зарядное устройство |  | наличие |
|  | Безопасность |  | IEC60601-1 класс I, тип CF |
|  | Комплект поставки: |  |  |
|  | Кабель пациента | шт | Не менее 1 |
|  | электроды на конечности | шт | Не менее 4 |
|  | грудные электроды | шт | Не менее 6 |
|  | сетевой кабель | шт | Не менее 1 |
|  | кабель заземления | шт | Не менее 6 |
|  | предохранители | шт | Не менее 2 |
|  | инструкция | шт | Наличие |

Требования к качеству

# Поставляемый товар должен:

- быть заводской сборки, новой, то есть не бывшей в эксплуатации, не ранее 2019 года выпуска, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов, не переработанной, или каким-либо образом не модифицированной, серийной, свободно распространяться на территории РФ;

- иметь фирменную упаковку производителя (упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТа, оборудование иностранного производства - международным стандартам упаковки. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность во время перевозки для передачи Покупателю);

- быть полностью укомплектованной для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Предоставление сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество оборудования, материалов, конструкций и деталей для установки – обязательно. Сопроводительная документация передается Покупателю в день поставки оборудования.

Гарантийные обязательства

В случае нанесения Поставщиком повреждений инженерным сетям, зданию (помещениям) Покупателя в процессе установки и подключения, Поставщик обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме.

После установки Поставщик осуществляет техническое обслуживание в течение гарантийного срока собственными силами и/или с привлечением специалистов сервисного центра за свой счет.

В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить возникшие неисправности собственными силами в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обращения Покупателя. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае невозможности произвести ремонт в течение 3 (Трех) дней после письменного обращения Покупателя Поставщиком предоставляется функционально аналогичное оборудование на время устранения неисправностей. Транспортировка оборудования в сервисный центр осуществляется силами Поставщика.

В случаях возникновения неисправностей и невозможности их оперативного устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Все затраты, связанные с гарантийным ремонтом, несет Поставщик.

Поставщик несет ответственность за сохранность всех поставленных для установки и подключения материалов и оборудования до подписания товарной накладной и акта приема – передачи.

Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Гарантийный срок:

не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем;

Договор №

д. Новые Казанчи.                                                                                    «  » _______ 2019

ООО Санаторий «Танып», именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице Директора ЯмалетдиноваКашшафаСайфитовича, действующего на основании Устава, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик,в лице Гущина Назара Владимировича, действующего на основании Устава, c другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

## 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ____________________ (далее - Товар), указанный в Приложении 2 «Спецификация» к настоящему договору, а также произвести его установку и подключение в соответствии с Приложением 1 «Техническое задание» к настоящему договору. Приложение 1 и Приложение 2 являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный с установкой и подключением Товар.

## 1.2. Поставщик обязан передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, одновременно с Товаром. Комплектность товара указана в Приложении 2 «Спецификация».

## 1.3. Место поставки с установкой и подключением Товара - по месту нахождения Покупателя: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова,4 стр. 1

## 1.4. Настоящий договор заключён на основании размещения заказа, проведённого Заказчиком способом запроса котировок (Регистрационный номер извещения _______ от _________ г, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________  от _________

# 2. Качество и гарантийный срок

2.1. Товар имеет заводскую сборку, фирменную упаковку.

2.2. Качество Товара соответствует государственным стандартам и техническим условиям согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество поставляемых Товара, материалов, конструкций и деталей для установки и подключения.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный заводом изготовителем, на установку и подключение гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.

## 2.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

## 2.6. Качество установки и подключения должно соответствовать обязательным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

# 3. Цена договора и порядок оплаты

## 3.1. Цена настоящего договора составляет ______ (______________) руб. в том числе НДС. Цена договора включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки, погрузо-разгрузочных и высотных работ, стоимость установки и подключения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.3. Покупатель производит оплату по настоящему договору в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторон товарной накладной и Акта приема-передачи на основании счета (счета-фактуры), выставленного Поставщиком.

# 4. Срок, условия и порядок поставки с установкой и подключением Товара.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Произвести поставку с установкой и подключением Товара не позднее 31.03.2019  г. со дня, следующего за днем подписания договора в полном объёме, комплектно по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени поставки, установки и подключения по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, 4 стр. 1. Погрузо-разгрузочные осуществляются силами Поставщика.

## 4.1.2.Допускать к установке и подключению Товара квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

### Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, и иного предоставленного Поставщиком имущества в процессе установки и подключения несет Поставщик.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Произвести приемку Товара с подключением и установкой по согласованию с Поставщиком даты и времени поставки, установки и подключения.

## 4.2.2. Осмотреть и проверить Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в момент его поставки.

4.3. Поставляемый Товар по настоящему договору считаются переданным с момента подписания Сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи.

4.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент фактической передачи Товара и подписания товарной накладной, Акта приема-передачи уполномоченными представителями Сторон.

4.5. Поставка Товара партиями не допускается.

# 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков, установленных пунктом 4.1.1. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/10 от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего договора за каждый день просрочки. Пени взыскиваются путем вычитания из причитающегося Поставщику платежа.

5.3. За нарушение срока, установленного пунктом 3.3. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным.

6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством,  как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

7.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# 8. Заключительные положения Договора

## 8.1. Настоящий договор вступает в силу, с момента его подписания, и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему, включая взаиморасчеты.

8.2. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

## 8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 «Техническое задание»;

### Приложение 2 «Спецификация».

# 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: ООО Санаторий «Танып» ИНН 0204005617/КПП 020401001 р/с 40802810706000001092 Отделение № 8598 Сбербанк России г. Уфа к/с 30101810300000000601 БИК 048073601 Адрес: 452885, РБ, Аскинский р-он, Д. Новые Казанчи, дом 4, строение 1 Тел/факс: (3477124747) Директор__________К.СЯмалетдинов «___» __________ 2019 г. м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору №  от "__" _________ 2019

Спецификация

| Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |

Директор__________К.СЯмалетдинов            Директор__________

«___» __________ 2019 г.                                    «___» __________ 2019 г.

Мп                                                                           мп