Техническое задание

на проведение работ по газоснабжению асфальтобетонного завода «АСУ ТТМ Universal GLB-2000 пр. 160т/ч» на АБЗ Кигинского ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор»

у с. Душанбеково в Кигинском районе Республики Башкортостан

| Разд. |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  | Предмет закупки | Проведение работ по газоснабжению асфальтобетонного завода «АСУ ТТМ Universal GLB-2000 пр. 160т/ч» на АБЗ Кигинского ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор» у с. Душанбеково в Кигинском районе Республики Башкортостан |  |  |
| 2 |  | Основание для производства работ | План техперевооружения АО «Башкиравтодор» на 2021г. |  |  |
| 3 |  | Перечень работ | Согласно проектно-сметной документации |  |  |
| 4 |  | Начальная максимальная цена договора | 2 950 545,10 рублей, с НДС. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |  |
| 5 |  | Условия оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иными способами расчета, не противоречащими действующему законодательству РФ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, сдачи документов, указанных в п. 3.2 договора и исполнительной документации, и подписания форм № КС-2, № КС-3. |  |  |
| 6 |  | Сроки выполнения работ | В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора и передачи Заказчиком проектно-сметной документации на выполнение работ. |  |  |
| 7 |  | Заказчик | АО «Башкиравтодор» |  |  |
| 8 |  | Местонахождение | 450078, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 128а |  |  |
| 9 |  | Виды работ | Согласно Локального сметного расчета №№1-4 1.Земляные работы 2.Прокладка газопроводов высокого давления 3. Прокладка газопроводов среднего давления 4. Прокладка газопроводов низкого давления 5. Бетонные работы 6. Монтаж ГРПШ 7. Устройство молниезащиты 8. Прокладка трубопроводов отопления 9. Монтаж узлов учета газа 10.Пуско-наладочные работы |  |  |
| 10 |  | Место проведения работ | АБЗ Кигинского ДРСУ – филиал АО «Башкиравтодор», РБ, Кигинский район, с/с Душанбековский, в 1500 метрах по направлению на юго-восток от с.Душанбеково, кадастровый номер участка: 02:32:040901:129. |  |  |
| 11 |  | Основные технические требования к качеству и объему выполняемых работ | Право Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от «__»___________20___г. № ______, членом саморегулируемой организации которой является Подрядчик, выданной по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86. Работы выполняется строго согласно проектно-сметной документации и материалами заложенными в нем, в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Постановлением Правительства РФ №870 от 29 октября 2010 г., «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242, ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116 от 21.07.97г., Постановлением Кабинета Министров РБ №278 от 24.09.2002г. «Об узлах учета природного газа в РБ», Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 №162 «Правила поставки газа в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2013 №961 «Об утверждении Правил учета газа», требованиями действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации; По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку территории выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, мусор, а также сдать территорию выполнения работ Заказчику. В случае обнаружения дефектов после приемки работ и в течение гарантийного периода – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя (подрядчика). Вновь смонтированное оборудование и КИПиА сдать надзорным контролирующим органам и заинтересованным организациям: - ФБУ «ЦСМ РБ» - ПАО «Газпром газораспределение Уфа» - ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» |  |  |
| 12 |  | Технические требования к материалам | Применяемые материалы и оборудование должно быть новыми и ранее не используемыми, со сроками изготовления не ранее 2020 года. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам и техническим условиям производителя товара и требованиям Заказчика), как отдельные комплектующие так изделия в сборе. Поставляемая продукция должна удостоверяться сертификатом соответствия или декларацией соответствия с предоставлением паспортов и протоколов испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях. |  |  |
| 13 |  | Требования к безопасности | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. |  |  |
| 14 |  | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок эксплуатации оборудования, материалов определяется согласно гарантии завода-изготовителя. |  |  |
| 15 |  | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - счета-фактуры; - паспорта установленного оборудования и использованных материалов; - акты скрытых работ; - акты (отчеты) об испытании соответствующих систем и оборудования; - исполнительные схемы; -иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке или освидетельствовании выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. |  |  |
| 16 |  | Критерий оценки | Цена договора – 80% Опыт выполнения аналогичных поставок, выполнения работ и оказания услуги - 20%. |  |  |
|  | Главный энергетик Д.В.Зворыгин |  |  |  |  |