## Лист1
Перечень реализуемого имущества АО "Центрэнергогаз"
№ п/п | Основное средство | Инвентарный номер | Основное средство.Код | Стоимость, руб без НДС | Состояние | Местонахождение
Диагностическое оборудование
1 | Акустико-диагностический комплекс АДК-1.1 | Н00000118 | Ю000003592 | 1052000 | рабочее, требуется поверка | Щелково
2 | Акустико-диагностический комплекс АДК-1.1 | Б00000035 | Ю000003595 | 1052000 | рабочее, требуется поверка | Щелково
3 | Аппарат портативный рентгеновский для промыш. рентг-фии "0,3 СБК 200 С РК" с универсальным питанием | 2924 | СУ00003267 | 575000 | рабочее | Щелково
4 | Импульсный рентгеновский автономный аппарат АРИНА-7 в комплекте | 1443 | Е000001443 | 190000 | рабочее | Щелково
5 | Импульсный рентгеновский автономный аппарат АРИНА-7 в комплекте | 1468 | Е000001468 | 167000 | рабочее | Щелково
6 | Переносной рентгеновский аппарат РПД-160 с комплектом вспомогательного оборудования | 406 | Е000000406 | 209000 | рабочее | Щелково
7 | JProbe MX 1-60-100SDV комплект видеоэндоскопа с гибким сменным управляемым(1 направление) зондом (ди | 4493 | Ю000004493 | 26000 | рабочее | Щелково
8 | Multimeters Fluke-87 V | 17732 | ЮК00000006 | 18000 | рабочее | Щелково
9 | Акустико-диагностический комплекс АДК-1.1 | 17759 | Ю000003616 | 1052000 | хорошее | Щелково
10 | Акустический дефектоскоп ИЧСК-1,0 | 2200000149 | СП00000035 | 22000 | рабочее | Щелково
11 | Акустический дефектоскоп ИЧСК-1,0 | 2200000150 | СП00000036 | 22000 | рабочее | Щелково
12 | Акустический течеискатель ТА-3 | №98756 | Н№00098756 | 76000 | рабочее | Щелково
13 | Анализатор вибрации "ОНИКС" | 17765 | Ю000003683 | 209000 | рабочее | Щелково
14 | Анализатор МICROLOG GX-M(CМХА 70-М-К-SL)+ПО | Б00000047 | Ю000003662 | 1445000 | рабочее | Щелково
15 | Анализатор мобильный оптико-эмиссионный | 6549 | Ц000006549 | 138000 | рабочее | Щелково
16 | Анализатор электронный Testo 560-1 | 12.92 | Я000001292 | 83000 | рабочее | Щелково
17 | Анемометр АМ-70 | 11.57 | Я000001157 | 5800 | рабочее | Щелково
18 | Анемометр АМ-70 | 11.58 | Я000001158 | 5800 | рабочее | Щелково
19 | Аппарат рентгеновский импульсный наносекундный автономный Арина-3 | 2920 | СУ00003262 | 58000 | рабочее | Щелково
20 | Аппарат рентгеновский импульсный наносекундный автономный Арина-3 | 2859 | СУ00003193 | 47000 | рабочее | Щелково
21 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ с аксессуарами | 612 | Е000000612 | 21000 | хорошее,новый | Щелково
22 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ с аксессуарами | 613 | Е000000613 | 21000 | хорошее,новый | Щелково
23 | Виброанализатор "Агат-М" в расширенной комплектации | 588 | Е000000588 | 253000 | хорошее | Щелково
24 | Виброанализатор "Топаз-В" (взрывозащищенное исполнение) с комплектом датчиков РА023 и ПО "Диамант 2" | 1001103 | У_01001103 | 483000 | рабочее | Щелково
25 | Виброметр c функцией экспрессдиагностики подшипников качения "Янтарь-М" NN_IN10_030 | 437 | Н000000437 | 38000 | рабочее | Щелково
26 | Виброметр "Опал" | 219 | Е000000219 | 22000 | хорошее | Щелково
27 | Видеоэндоскоп цифровой PCE - VE 330 UHT IN10 023 | 1001382 | У_01001382 | 15000 | неисправно | Щелково
28 | Визуально-измерительный комплект ВИК2 | 289 | Е000000289 | 8400 | рабочее | Щелково
29 | Вихревой дефектоскоп ВД-70 | 2530 | СУ00000200 | 58000 | рабочее | Щелково
30 | Вихретоковый дефектоскоп ВД -3-71 | 392 | Н001001433 | 276000 | рабочее | Щелково
31 | Вихретоковый дефектоскоп ВД -70 | 222 | Н000000222 | 60000 | рабочее | Щелково
32 | Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 | 2484 | СУ00000201 | 58000 | рабочее | Щелково
33 | Вольтамперфазомер ВАФ 85 -М1 | 1346 | Е000001346 | 11000 | рабочее | Щелково
34 | Вольтамперфазометр ВАФ 85-М1 | 496 | Е000000496 | 11000 | рабочее | Щелково
35 | Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1 трехфазный | 819 | Е000000819 | 10000 | хорошее | Щелково
36 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР с аксессуарами | 619 | Е000000619 | 38000 | хорошее,новый | Щелково
37 | Датчик М9060 4.0V0R40X10CL | 2817 | СУ00003038 | 71000 | рабочее | Щелково
38 | Датчик М9065 4.0V60R40X10CS | 2818 | СУ00003039 | 71000 | рабочее | Щелково
39 | Дефектоскоп PHASEC-2200 токовихревой | 186 | СУ00000271 | 20000 | рабочее | Щелково
40 | Дефектоскоп вихревой ВДУ-20КМ-2 | 7850 | Ю000004110 | 133000 | рабочее | Щелково
41 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70 | 2610 | СУ00000272 | 61000 | рабочее | Щелково
42 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70 | 1001133 | У_01001133 | 58000 | рабочее | Щелково
43 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70 | 1001134 | У_01001134 | 58000 | рабочее | Щелково
44 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70 | 1001135 | У_01001135 | 58000 | рабочее | Щелково
42 | Дефектоскоп магнитопорошковый ПМД-70 | Я000001419 | Я000001419 | 337000 | рабочее | Щелково
46 | ДЕФЕКТОСКОП ТОКОВИХРЕВОЙ "PHASEC" 2200 | 957 | СУ00000277 | 14000 | рабочее | Щелково
47 | Дефектоскоп ультразвуковой А-12-12 | 2620 | СУ00000281 | 142000 | рабочее | Щелково
48 | Зонд крыльчатка для прибора Testo 435-3 0635 9435 D 100мм- для измерений объемного расхода | Я000001412 | Я000001412 | 12000 | рабочее | Щелково
49 | Зонд крыльчатка для прибора Testo 435-3 D-16мм, с телескопической рукояткой | Я000001418 | Я000001418 | 12000 | рабочее | Щелково
50 | Измеритель отслоения изоляции ИТИ_2НГ ШТ09 004 | 192 | Ю000003199 | 21000 | рабочее | Щелково
51 | Измеритель параметров Л2-76 | 2200000037 | СП00000167 | 21000 | рабочее | Щелково
52 | Измеритель расхода воздуха Fluke 922 | 323 | Е000000323 | 70000 | хорошее | Щелково
53 | Измеритель сопротивления заземления KEW 4105 А | 232 | Н000000232 | 11000 | рабочее | Щелково
54 | Измерительный зонд к твердомеру Microdur | 39 | Е000000039 | 265000 | рабочее | Щелково
55 | Испытательное устройство "Сатурн-М" | 340 | Н000000340 | 46000 | рабочее | Щелково
56 | Испытательное устройство "Сатурн - М" | #Н0000224 | Н#Н0000224 | 46000 | рабочее | Щелково
57 | Источник стаб.питания Б5-71/2М | 753 | Е000000753 | 12000 | хорошее | Щелково
58 | Калибратор токовой петли Fluke-705 портативный | 831 | Е000000831 | 35000 | рабочее | Щелково
59 | Камера тепловизионная (тепловизор) BALTECH TR-0150 (-20...+1200 град.С) | 2916 | СУ00003258 | 414000 | рабочее | Щелково
60 | Компактный дефектоскоп Compact DC 15 CH_IN09_037 | 4912 | Н000004912 | 91000 | рабочее | Щелково
61 | Компактный дефектоскоп Compact DC 15YU_IN09_006 | 188 | Ю000003197 | 86000 | рабочее | Щелково
62 | Лаб-ТЖ-ТС-01/8-100 | 762 | Е000000762 | 73000 | хорошее | Щелково
63 | Миллиомметр ПТФ-1 | 601 | Е000000601 | 20000 | рабочее | Щелково
64 | Миллиомметр ПТФ-1 | 602 | Е000000602 | 20000 | рабочее | Щелково
65 | Мост постоянного тока Р333 | 226 | Н000000226 | 1900 | рабочее | Щелково
66 | Мост постоянного тока Р333 | 225 | Н000000225 | 1900 | рабочее | Щелково
67 | Мост 4833 | №98713 | Н№00098713 | 8000 | рабочее | Щелково
68 | Мост 4833 | №98714 | Н№00098714 | 8000 | рабочее | Щелково
69 | Осциллограф С1-97 | 2200000002 | СП00000635 | 22000 | рабочее | Щелково
70 | Осцилограф С 1-150 1 канал,15 МГц | 751 | Е000000751 | 4200 | хорошее | Щелково
71 | Осцилограф С 1-150 1 канал,15 МГц | 752 | Е000000752 | 4200 | хорошее | Щелково
72 | Прибор виброизмерительный "Агат" | Б00000046 | Ю000003661 | 352000 | рабочее | Щелково
73 | Прибор виброизмерительный ВУ043 - "Янтарьт" | #200000200 | Н#20000200 | 43000 | рабочее | Щелково
74 | Прибор виброизмерительный ВУ043 - "Янтарьт" | #200000199 | Н#20000199 | 43000 | рабочее | Щелково
75 | Прибор для замера токов,напряжений, чередования фаз ВАФ 85М | #000000141 | Н#00000141 | 4100 | рабочее | Щелково
76 | Прибор для измерения статического момента лопаток ГТД "Мера-ИСМ-1" с программным обеспечением | 946 | Е000000946 | 849000 | рабочее | Щелково
77 | Прибор проведения в/вольтных испытаний АИД-70 | #000000152 | Н#00000152 | 98000 | рабочее | Щелково
78 | Промышленный анализатор дымовых газов с зондами до 900мм.Testo 350 XL | #Н0000059 | Н#Н0000059 | 1325000 | рабочее | Щелково
79 | Промышленный анализатор дымовых газов с зондами до 900мм.Testo 350 XL | #Н0000060 | Н#Н0000060 | 1325000 | рабочее | Щелково
80 | Расходомер-счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭР" исполнение ЭРСВ-420Л, Dy=80 мм | 17739 | ЮК00000151 | 10000 | рабочее | Щелково
81 | Рентгеновский аппарат "АРИОН-250" в составе: рентгеновский моноблок, пульт управления, высоковольтн. | 17767 | Ю000004035 | 312000 | рабочее | Щелково
82 | Рентгеновский аппарат "АРИОН-400" в составе: рентгеновский моноблок, пульт управления, высоковольтн. | 17768 | Ю000004036 | 357000 | рабочее | Щелково
83 | Система проверки валов D505 NN_IN10_018 | 412 | Н000000412 | 574000 | рабочее | Щелково
84 | Тепловизор Fluke Ti45FT/HT20/3L/7.5 | #000000226 | Н#00000226 | 1896000 | рабочее | Щелково
85 | Толщиномер магнитный МТ 2007 с одним преобразователем OR IN09 084 | 974 | Е000000974 | 35000 | неуд.,извещение РОССТАНДАРТ о непригодности от 31.07.2015 | Щелково
86 | Ультрозвуковой толщимер с регистрацией данных TI-CM | 186 | Ю000003196 | 285000 | рабочее | Щелково
87 | Ультрозвуковой толщимер с регистрацией данных TI-CM | 187 | Ю000003200 | 285000 | рабочее | Щелково
88 | Универсальный прибор (потенциометр, магазин сопротивления, мост) Р-4833 | 689 | Е000000689 | 12000 | рабочее | Щелково
89 | Уровень гидростатический мод.110 | 1001334 | У_01001334 | 23000 | рабочее | Щелково
90 | Уровень гидростатический мод.114 | 1001168 | У_01001168 | 117000 | рабочее | Щелково
91 | Уровень с микрометрической подачей ампулы Мод 110 0,01 | 399 | Е000000399 | 60000 | рабочее | Щелково
92 | Уровень с микрометрической подачей ампулы мод.110 353##295 | №000000194 | Н№00000194 | 85000 | рабочее | Щелково
93 | Уровень с микрометрической подачей ампулы мод.110 353##296 | №000000195 | Н№00000195 | 85000 | рабочее | Щелково
94 | Установка для в/вольтных испытаний АИД - 70М | 244 | Н000000244 | 55000 | рабочее | Щелково
95 | Установка для наладки релейных защит У5052,нагр200А,Uпит 380В 2 бло | #000000248 | Н#00000248 | 205000 | рабочее | Щелково
96 | Установка испытания силовых каб.линий АИД-70М##275 | №000000104 | Н№00000104 | 55000 | рабочее | Щелково
97 | Устройство для испытания витковой изоляции ИВЗ-18 | 100 | Н000000100 | 126000 | рабочее | Щелково
98 | Устройство для испытания витковой изоляции ИВЗ-17 | 223 | Н000000223 | 155000 | рабочее | Щелково
99 | Устройство испытательное РЕТОМ-11М с аксессуарами | 611 | Е000000611 | 184000 | хорошее,новый | Щелково
100 | Цифровой манометр XP2i | 6521 | Ц000006521 | 88464 | рабочее | Щелково
101 | Цифровой манометр XP2i | 6522 | Ц000006522 | 88464 | рабочее | Щелково
102 | Цифровой манометр XP2i | 6523 | Ц000006523 | 88464 | рабочее | Щелково
103 | Цифровой манометр XP2i | 6524 | Ц000006524 | 88464 | рабочее | Щелково
104 | Цифровой манометр XP2i | 6525 | Ц000006525 | 130393 | рабочее | Щелково
105 | Цифровой термометр ТЦМ 9410Еч/М1 с термопреобразователями | 6520 | Ц000006520 | 36438 | рабочее | Щелково
106 | Эндоскоп Н-20011 | 402 | Н000000402 | 136000 | рабочее | Щелково